Документация по планировке территории

«Проект планировки территории линейного объекта: «Распределительные газопроводы в с. Голубята (2 очередь) Добрянского района Пермского края»

Т1. Основная часть проекта планировки территории

14-2019-ППТ

2019

Состав проекта планировки и проекта межевания территории:

Т1. Основная часть проекта планировки территории:

Т1.1 – Положение о размещении линейного объекта

Т1.2 –  Графическая часть

Т2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории:

Т2.1 – Пояснительная записка

Т2.2 –  Графическая часть

Т3. Проект межевания территории:

Т3.1 – Пояснительная записка

Т3.2 –  Графическая часть

Т4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории:

Т4.1 –  Графическая часть

Содержание

| Введение | 4 |
| --- | --- |
| 1.1 Положение о размещении линейного объекта | 5 |
| 1.1.1 Исходно-разрешительная документация | 5 |
| 1.1.2 Цель разработки проекта | 5 |
| 1.1.3 Сведения о линейном объекте капитального строительства | 6 |
| 1.1.4 Сведения о земельных участках, на которых планируется размещение линейного объекта | 9 |
| 1.1.5 Мероприятия по охране окружающей среды | 12 |
| 1.1.6 Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 13 |
| 1.1.7 Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории | 15 |
| Чертеж красных линий | 18 |
| Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта | 19 |

# Введение

Документация по планировке территории «Проект планировки и межевания территории линейного объекта: «Распределительные газопроводы в с. Голубята (2 очередь) Добрянского района Пермского края» выполнена в рамках реализации Градостроительного кодекса Российской Федерации.

При разработке проектной документации использовано техническое задание на подготовку документации по планировке территории.

В административном отношении трасса проектируемого линейного объекта располагается на территории с. Голубята Добрянского района Пермского края.

Целью разработки проекта планировки и проекта межевания территорий является выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков и зон планируемого размещения линейного объекта «Распределительные газопроводы в с. Голубята (2 очередь) Добрянского района Пермского края».

Проектируемый линейный объект «Распределительные газопроводы в с. Голубята (2 очередь) Добрянского района Пермского края» предназначен для газоснабжения жилых домов и котельной (ТКУ).

Газ будет использоваться для отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления в жилых домах и на нужды котельной для теплоснабжения объектов общественного назначения (школы, клуба и ФАП).

Для размещения линейного объекта – проектируемого газопровода, необходимо предоставить земельные участки во временное пользование на период строительства.

  - Положения о размещении линейного объекта

    - Исходно-разрешительная документация

Основанием для разработки документации по планировке территории «Проект планировки и межевания территории линейного объекта: «Распределительные газопроводы в с. Голубята (2 очередь) Добрянского района Пермского края» являются:

- Постановление администрации Добрянского муниципального района Пермского края «О подготовке документации по планировки территории» от 21.06.2019 г. №  729.

При разработке документации по планировке территории использованы нормативные документы:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г № 190-ФЗ;

- Постановление Правительства РФ от 12.05.2017г. №564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;

- Генеральный план Вильвенского сельского  поселения Добрянского муниципального района Пермского края;

- Правила землепользования и застройки Вильвенского сельского  поселения Добрянского муниципального района Пермского края, утвержденные Решением совета депутатов Вильвенского сельского поселения  Добрянского муниципального района Пермского края № 229 от 17.11.2011г.);

- Постановление Госстроя РФ от 29 октября 2002 г. №150 "Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации";

- Приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 742/пр "О Порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов";

- Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей".

1.1.2 Цель разработки проекта

Целью разработки проекта планировки и проекта межевания территорий является выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков и зон планируемого размещения линейного объекта «Распределительные газопроводы в с. Голубята (2 очередь) Добрянского района Пермского края».

    - Сведения о линейном объекте капитального строительства

В административном отношении участок работ расположен в с. Голубята Добрянского района Пермского края.

Природный газ относится к взрывоопасным веществам, а по токсикологической характеристике – к веществам 4-го класса опасности (вещества малоопасные). Проектируемый линейный объект - газопровод - предназначен для транспортировки природного газа по ГОСТ 5542-87.

Распределение газа предусматривается по двухступенчатой схеме, а именно:

– проектируемый газопровод высокого давления II категории от точки подключения в существующий подземный полиэтиленовый газопровод высокого давления II категории до заглушки (предполагаемое место установки ТКУ);

- проектируемые газопроводы низкого давления от точек подключения (7 шт.) в существующие газопроводы низкого давления, идущие по Молодежная, Полевая, Южная.

Проектируемый газопровод классифицируется по рабочему давлению в газопроводе:

- свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно – газопровод высокого давления II категории (Г3);

- до 0,005 МПа включительно – газораспределительная система низкого давления.

По принципу построения газопровод относится к тупиковому газопроводу.

Размещение газопровода по отношению к существующим зданиям и сооружениям принято в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Пропускная способность газопроводов принята из условий создания при максимально-допустимых потерях давления газа наиболее экономичной и надежной в эксплуатации системы, обеспечивающей работу горелок у потребителей в допустимых диапазонах давления газа.

Площадь зоны размещения линейного объекта – проектируемого газопровода «Распределительные газопроводы в с. Голубята (2 очередь) Добрянского района Пермского края» составляет 1,7646 га.

Таблица №1– Перечень координат характерных точек границ зон  планируемого размещения линейного объекта

| Номер точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 569798.89 | 2275340.84 |
| 2 | 569808.2 | 2275365.39 |
| 3 | 569792.98 | 2275371.8 |
| 4 | 569869.78 | 2275573.66 |
| 5 | 569862.37 | 2275576.68 |
| 6 | 569785.76 | 2275375.3 |
| 7 | 569763.19 | 2275384.85 |
| 8 | 569757.45 | 2275391.24 |
| 9 | 569728.95 | 2275403.5 |
| 10 | 569748.79 | 2275450.99 |
| 11 | 569752.14 | 2275449.67 |
| 12 | 569753.71 | 2275453.33 |
| 13 | 569750.33 | 2275454.69 |
| 14 | 569753.42 | 2275462.09 |
| 15 | 569750.64 | 2275463.31 |
| 16 | 569758.49 | 2275482.89 |
| 17 | 569760.37 | 2275486.43 |
| 18 | 569766.35 | 2275483.83 |
| 19 | 569767.91 | 2275487.53 |
| 20 | 569761.92 | 2275490.12 |
| 21 | 569767.29 | 2275502.89 |
| 22 | 569772.13 | 2275513.93 |
| 23 | 569777.65 | 2275511.04 |
| 24 | 569778.94 | 2275513.92 |
| 25 | 569773.2 | 2275516.38 |
| 26 | 569781.36 | 2275536.36 |
| 27 | 569783.99 | 2275535.27 |
| 28 | 569785.36 | 2275538.56 |
| 29 | 569791.72 | 2275582.96 |
| 30 | 569790.89 | 2275590.38 |
| 31 | 569786.57 | 2275592.58 |
| 32 | 569782.64 | 2275592.15 |
| 33 | 569781.44 | 2275583.09 |
| 34 | 569777.59 | 2275540.7 |
| 35 | 569769.1 | 2275520.37 |
| 36 | 569763.14 | 2275523.08 |
| 37 | 569761.46 | 2275519.38 |
| 38 | 569767.55 | 2275516.67 |
| 39 | 569753.05 | 2275481.95 |
| 40 | 569746.09 | 2275485 |
| 41 | 569744.43 | 2275481.4 |
| 42 | 569751.5 | 2275478.26 |
| 43 | 569721.6 | 2275406.66 |
| 44 | 569713.88 | 2275409.98 |
| 45 | 569696.42 | 2275378.41 |
| 46 | 569703.43 | 2275374.54 |
| 47 | 569717.37 | 2275399.77 |
| 48 | 569752.67 | 2275384.58 |
| 49 | 569759.18 | 2275377.35 |
| 50 | 569797.99 | 2275361.01 |
| 51 | 569791.37 | 2275343.55 |
| 52 | 569646.6 | 2275489.72 |
| 53 | 569641.49 | 2275492.14 |
| 54 | 569642.44 | 2275494.17 |
| 55 | 569672.7 | 2275547.93 |
| 56 | 569673.78 | 2275547.33 |
| 57 | 569675.49 | 2275551.01 |
| 58 | 569674.66 | 2275551.42 |
| 59 | 569676.77 | 2275555.16 |
| 60 | 569679.72 | 2275555.19 |
| 61 | 569710.79 | 2275610.63 |
| 62 | 569713.31 | 2275609.23 |
| 63 | 569714.95 | 2275612.88 |
| 64 | 569712.75 | 2275614.11 |
| 65 | 569714.65 | 2275617.51 |
| 66 | 569720.51 | 2275614.82 |
| 67 | 569724.73 | 2275626.34 |
| 68 | 569713.62 | 2275635.95 |
| 69 | 569715.19 | 2275639.49 |
| 70 | 569728.6 | 2275639.67 |
| 71 | 569730.98 | 2275639.88 |
| 72 | 569730.87 | 2275650.78 |
| 73 | 569747.63 | 2275687.02 |
| 74 | 569750.08 | 2275686.04 |
| 75 | 569751.67 | 2275689.71 |
| 76 | 569749.24 | 2275690.81 |
| 77 | 569757.88 | 2275708.57 |
| 78 | 569769.79 | 2275732.54 |
| 79 | 569771.75 | 2275731.64 |
| 80 | 569773.46 | 2275735.16 |
| 81 | 569771.54 | 2275736.15 |
| 82 | 569790.35 | 2275774.05 |
| 83 | 569787.43 | 2275775.58 |
| 84 | 569794.26 | 2275791.06 |
| 85 | 569796.16 | 2275790.17 |
| 86 | 569797.84 | 2275793.79 |
| 87 | 569795.88 | 2275794.73 |
| 88 | 569806.91 | 2275818.77 |
| 89 | 569809.22 | 2275817.87 |
| 90 | 569810.61 | 2275821.64 |
| 91 | 569807.85 | 2275822.74 |
| 92 | 569821.24 | 2275852.44 |
| 93 | 569838.14 | 2275894.91 |
| 94 | 569838.95 | 2275894.79 |
| 95 | 569839.52 | 2275897.5 |
| 96 | 569843.63 | 2275909.86 |
| 97 | 569897.93 | 2275904.6 |
| 98 | 569902.22 | 2275932.78 |
| 99 | 569911.29 | 2275931.49 |
| 100 | 569911.74 | 2275934.72 |
| 101 | 569910.86 | 2275934.82 |
| 102 | 569902.69 | 2275935.92 |
| 103 | 569908.59 | 2275974.55 |
| 104 | 569918.78 | 2275973.11 |
| 105 | 569919.23 | 2275975.85 |
| 106 | 569916.09 | 2275976.42 |
| 107 | 569909.19 | 2275978.5 |
| 108 | 569909.51 | 2275980.62 |
| 109 | 569894.64 | 2275984.07 |
| 110 | 569893.47 | 2275980.25 |
| 111 | 569901.09 | 2275978.47 |
| 112 | 569891.44 | 2275913.19 |
| 113 | 569842.59 | 2275917.99 |
| 114 | 569843.99 | 2275935.16 |
| 115 | 569854.29 | 2275935.16 |
| 116 | 569854.29 | 2275939.15 |
| 117 | 569840.31 | 2275939.15 |
| 118 | 569839.13 | 2275918.91 |
| 119 | 569818.67 | 2275864.36 |
| 120 | 569796.74 | 2275813.18 |
| 121 | 569777.29 | 2275771.74 |
| 122 | 569779.82 | 2275770.53 |
| 123 | 569738.97 | 2275684.43 |
| 124 | 569731.05 | 2275666.85 |
| 125 | 569724.76 | 2275657.42 |
| 126 | 569714.38 | 2275657.29 |
| 127 | 569703.22 | 2275633.05 |
| 128 | 569711.59 | 2275624.3 |
| 129 | 569675.23 | 2275560.84 |
| 130 | 569673.62 | 2275560.44 |
| 131 | 569655.36 | 2275528.3 |
| 132 | 569637.55 | 2275497.33 |
| 133 | 569633.05 | 2275491.71 |
| 134 | 569644.74 | 2275486.23 |
| 135 | 569491 | 2275456.45 |
| 136 | 569494.52 | 2275461.79 |
| 137 | 569474.86 | 2275471.2 |
| 138 | 569465.32 | 2275477.37 |
| 139 | 569461.93 | 2275479.49 |
| 140 | 569455.55 | 2275482.83 |
| 141 | 569442.47 | 2275461.07 |
| 142 | 569446.23 | 2275459.55 |
| 143 | 569455.51 | 2275475 |
| 144 | 569460.39 | 2275473.81 |
| 145 | 569470.09 | 2275467.78 |
| 146 | 569583.04 | 2275518.43 |
| 147 | 569565.65 | 2275528.58 |
| 148 | 569553.77 | 2275535.62 |
| 149 | 569545.32 | 2275542.32 |
| 150 | 569532 | 2275550.64 |
| 151 | 569506.93 | 2275562.27 |
| 152 | 569510.14 | 2275568.29 |
| 153 | 569520.25 | 2275586.62 |
| 154 | 569531.12 | 2275605.28 |
| 155 | 569531.67 | 2275604.91 |
| 156 | 569533.17 | 2275607.43 |
| 157 | 569531.6 | 2275608.33 |
| 158 | 569540.81 | 2275622.03 |
| 159 | 569541.84 | 2275621.44 |
| 160 | 569543.8 | 2275624.94 |
| 161 | 569535.8 | 2275629.47 |
| 162 | 569519.23 | 2275598.18 |
| 163 | 569502.49 | 2275567.6 |
| 164 | 569497.76 | 2275557.38 |
| 165 | 569501.97 | 2275555.47 |
| 166 | 569500.3 | 2275551.65 |
| 167 | 569503.99 | 2275550.1 |
| 168 | 569505.62 | 2275553.82 |
| 169 | 569528.22 | 2275543.57 |
| 170 | 569550.62 | 2275530.16 |
| 171 | 569559.72 | 2275524.98 |
| 172 | 569579.2 | 2275511.41 |
| 173 | 569585.89 | 2275707.16 |
| 174 | 569582.25 | 2275708.48 |
| 175 | 569604.83 | 2275771.52 |
| 176 | 569606.85 | 2275778.81 |
| 177 | 569622.92 | 2275806.97 |
| 178 | 569630.28 | 2275819.56 |
| 179 | 569632.96 | 2275821.57 |
| 180 | 569634.67 | 2275822.07 |
| 181 | 569637.06 | 2275821.1 |
| 182 | 569638.35 | 2275824.89 |
| 183 | 569639.46 | 2275829.52 |
| 184 | 569661.97 | 2275820.52 |
| 185 | 569677.96 | 2275810.62 |
| 186 | 569683.86 | 2275816.02 |
| 187 | 569682.14 | 2275817.91 |
| 188 | 569665.65 | 2275827.63 |
| 189 | 569641.51 | 2275833.42 |
| 190 | 569644.33 | 2275848.04 |
| 191 | 569648.9 | 2275846.94 |
| 192 | 569651.46 | 2275855.13 |
| 193 | 569652.8 | 2275860.75 |
| 194 | 569658.62 | 2275884.83 |
| 195 | 569656.02 | 2275885.62 |
| 196 | 569656.7 | 2275888.79 |
| 197 | 569659.06 | 2275888.29 |
| 198 | 569661.18 | 2275896.23 |
| 199 | 569658.42 | 2275896.84 |
| 200 | 569666.63 | 2275935.13 |
| 201 | 569661.46 | 2275936.74 |
| 202 | 569650.94 | 2275883.26 |
| 203 | 569642.72 | 2275857.98 |
| 204 | 569634.95 | 2275833.2 |
| 205 | 569624.09 | 2275825 |
| 206 | 569599.54 | 2275782.14 |
| 207 | 569573.41 | 2275707.44 |
| 208 | 569584.51 | 2275703.4 |
| 209 | 569802.94 | 2276051.7 |
| 210 | 569804.49 | 2276064.8 |
| 211 | 569806.25 | 2276072.87 |
| 212 | 569849.87 | 2276202.11 |
| 213 | 569855.33 | 2276324.53 |
| 214 | 570029.62 | 2276318.4 |
| 215 | 570029.86 | 2276326.4 |
| 216 | 570025.78 | 2276326.55 |
| 217 | 569967 | 2276328.83 |
| 218 | 569910.38 | 2276330.84 |
| 219 | 569850.41 | 2276332.87 |
| 220 | 569803.59 | 2276334.47 |
| 221 | 569798.01 | 2276316.68 |
| 222 | 569767.78 | 2276290.14 |
| 223 | 569765.38 | 2276290.78 |
| 224 | 569763.49 | 2276284.12 |
| 225 | 569765.29 | 2276283.69 |
| 226 | 569769.83 | 2276281.29 |
| 227 | 569805.15 | 2276312.29 |
| 228 | 569808.71 | 2276326.16 |
| 229 | 569847.33 | 2276324.81 |
| 230 | 569841.93 | 2276203.6 |
| 231 | 569798.52 | 2276075 |
| 232 | 569794.95 | 2276051.92 |

    - Сведения о земельных участках, на которых планируется                     размещение линейного объекта

Красные линии установлены с учетом существующего землепользования территории проектирования, на основании сведений государственного кадастра недвижимости, в соответствии с Приказом Минстроя России от 25.04.2017 N 742/пр "О Порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов".

Определение линий отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения здания, строений, сооружений для данного объекта не требуется.

Ведомость координат характерных точек красных линий приведена на листе №1 чертежа красных линий (шифр 14-2019-ППТ.Т1.2).

С целью рационального использования земель предполагается минимальное занятие земель.

Площадь зоны размещения линейного объекта – проектируемого газопровода «Распределительные газопроводы в с. Голубята (2 очередь) Добрянского района Пермского края» составляет 17646 кв.м.

Перечень земельных участков, затрагиваемых при строительстве линейного объекта «Распределительные газопроводы в с. Голубята (2 очередь) Добрянского района Пермского края» приведен в таблице №2.

Таблица №2

| № п/п | Кадастровый номер | Собственник | Площадь общая, кв. м | Занимаемая площадь кв. м | Категория земель | Возможные способы использования части земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 59:18:0290101:ЗУ1 | Земли неразграниченной государственной собственности | - | 16820 | Земли населённых пунктов | Договор аренды |
| 2 | с. Голубята, ул. Молодежная д.5 кв.2 | Лыскина Ольга Германовна | - | 22 | Земли населённых пунктов | Получение согласия на использование части земельного участка |
| 3 | с. Голубята, ул. Полевая д.7 кв.1 | Медведьев Анатолий Валентинович | - | 6 | Земли населённых пунктов | Получение согласия на использование части земельного участка |
| 4 | с. Голубята, ул. Полевая д.7 кв.2 | Пашин Иван Викторович | - | 4 | Земли населённых пунктов | Получение согласия на использование части земельного участка |
| 5 | 59:18:0290101:4 | Плотникова Любовь Григорьевна | 1700 | 28 | Земли населённых пунктов | Получение согласия на использование части земельного участка |
| 6 | 59:18:0290101:15 | Балдин Александр Киприянович | 2600 | 7 | Земли населённых пунктов | Получение согласия на использование части земельного участка |
| 7 | 59:18:0290101:19 | Бывальцев Александр Аркадьевич | 3300 | 31 | Земли населённых пунктов | Получение согласия на использование части земельного участка |
| 8 | 59:18:0290101:37 | Коскова Фаина Ивановна | 1600 | 14 | Земли населённых пунктов | Получение согласия на использование части земельного участка |
| 9 | 59:18:0290101:50 | Карпова Ольга Аркадьевна; Карпова Мария Валерьевна; Карпов Валерий Юрьевич | 2366 | 9 | Земли населённых пунктов | Получение согласия на использование части земельного участка |
| 10 | 59:18:0290101:68 | Михалева Надежда Евгеньевна | 1548 | 13 | Земли населённых пунктов | Получение согласия на использование части земельного участка |
| 11 | 59:18:0290101:78 | Новоселов Алексей Александрович; Новоселова Гулямза Шарифзяновна | 555 | 17 | Земли населённых пунктов | Получение согласия на использование части земельного участка |
| 12 | 59:18:0290101:85 | Жигунов Геннадий Ильич | 1879 | 10 | Земли населённых пунктов | Получение согласия на использование части земельного участка |
| 13 | 59:18:0290101:95 | Ярославцева Людмила Васильевна | 1513 | 10 | Земли населённых пунктов | Получение согласия на использование части земельного участка |
| 14 | 59:18:0290101:100 | Ханжин Валентин Николаевич | 2978 | 10 | Земли населённых пунктов | Получение согласия на использование части земельного участка |
| 15 | 59:18:0290101:127 | Струнин Владимир Григорьевич | 1300 | 39 | Земли населённых пунктов | Получение согласия на использование части земельного участка |
| 16 | 59:18:0290101:164 | Аренда,Афанасьев Алексей Александрович | 2842 | 18 | Земли населённых пунктов | Получение согласия на использование части земельного участка |
| 17 | 59:18:0290101:854 | Лызов Константин Васильевич | 2550 | 117 | Земли населённых пунктов | Получение согласия на использование части земельного участка |
| 18 | 59:18:0290101:7 | Иванова Марина Владимировна, Иванов Юрий Анатольевич, Иванов Вячеслав, Иванова Екатерина Юрьевна | 1500 | 8 | Земли населённых пунктов | Получение согласия на использование части земельного участка |
| 19 | 59:18:0290101:882 | Коркодинова Галина Ивановна Юрьевич | 770 | 4 | Земли населённых пунктов | Получение согласия на использование части земельного участка |
| 20 | 59:18:0290101:888 | Муниципальное образование "Вильвенское сельское поселение" Добрянского муниципального района Пермского края | 13000 | 344 | Земли населённых пунктов | Соглашение об установлении сервитута |
| 21 | 59:18:0290101:892 | Голубцова Татьяна Ивановна | 734 | 18 | Земли населённых пунктов | Получение согласия на использование части земельного участка |
| 22 | 59:18:0290101:893 | Карпова Надежда Юрьевна | 3453 | 9 | Земли населённых пунктов | Получение согласия на использование части земельного участка |
| 23 | 59:18:0290101:894 | данные отсутствуют | 825 | 7 | Земли населённых пунктов | Соглашение об установлении сервитута |
| 24 | 59:18:0290101:1007 | Жаркова Любовь Ивановна; Жарков Вадим Тагирович | 1410 | 10 | Земли населённых пунктов | Получение согласия на использование части земельного участка |
| 25 | 59:18:0290101:1008 | Казанцев Владимир Васильевич | 2188 | 64 | Земли населённых пунктов | Получение согласия на использование части земельного участка |
| 26 | 59:18:0290101:1009 | Коскова Надежда Станиславовна | 1100 | 7 | Земли населённых пунктов | Получение согласия на использование части земельного участка |

    - Мероприятия по охране окружающей среды

Составной частью мероприятий, исключающих  и  уменьшающих  первичное  отрицательное  воздействие  на  окружающую  среду  является  соблюдение  правильной  технологии  и  культуры  строительства.

В  целях  охраны  окружающей   природной  среды  необходимо  выполнять  следующие  условия:

1. Соблюдать  границы  территории,  отведенной  под  строительство;

2. Осуществлять  заправку  строительной  техники  и  автотранспорта  на  специально  оборудованных  заправочных  пунктах  с  использованием  шлангов,  имеющих  затворы  у  выпускаемого  отверстия;

3. Слив  горюче-смазочных  материалов,  в  местах  базирования  строительной  техники,  для  исключения  загрязнения  окружающей  среды  не  производить;

4. Организовать  сбор  строительного  и  бытового  мусора в специальные  контейнеры, с вывозом  на  санкционированную  свалку;

5. Собранные отходы должны быть вывезены на санкционированную свалку по договору, а полоса отвода рекультивирована.

6. Организовать  сбор   отходов  ГСМ для передачи их специализированной организации на  регенерацию;

7. Необходимо  засыпать,  уплотнить  и  спланировать  все  искусственно  созданные,  в процессе  выполнения  строительно-монтажных  работ,  выемки,  чтобы  исключить  скопление  воды  и  образование  заболоченных  участков;

8. Строго  соблюдать  правила  пожарной  безопасности  при  производстве  строительно-монтажных  работ;

9. Места дислокации временных производственных баз, строительных прорабских участков, располагаемых в полосе отвода, после окончания их действия должны быть очищены от построек, мусора, строительных и бытовых отходов;

10. Излишки почвенно-растительного слоя образовавшиеся в процессе строительства, передаются организациям, занимающимся благоустройством территории;

11. Ограждать деревья, находящиеся в полосе строительства, сплошными щитами высотой 2 м. Щиты закреплять треугольником на расстоянии не менее 0,5м от ствола дерева;

12. Подъездные пути и места для установки подъездных кранов располагать вне насаждений и не нарушать установленные ограждения деревьев.

    - Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий ( №28-ФЗ).

Проектируемый линейный объект - газопроводы высокого, среднего и низкого давления, расположены на территории Добрянского муниципального района, не категорированных по ГО. В зону катастрофического затопления газопровод не попадает

На проектируемом объекте постоянно обслуживающий персонал не предусмотрен. Транспортировка газа в военное время не предусмотрена, поэтому численность наибольшей работающей смены объекта в военное время не определена.

Проектируемый объект не является объектом, обеспечивающим жизнедеятельность объектов особой важности в военное время, поэтому численность дежурного и линейного персонала проектируемых объектов для этих целей не определена.

Перемещение проектируемого объекта в другое место не предусматривается. Объект является стационарным.

В чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени основным способом доведения сигналов гражданской обороны является передача речевой информации по каналам теле- и радиовещания, по радиотрансляционным сетям и сетям связи.

Система оповещения на объекте строительства создается как интегрированная с системой оповещения ГО и должна обеспечить:

• прием сообщений из автоматизированной системы централизованного оповещения населения;

• передачу предупредительного сигнала «Внимание ВСЕМ»;

• доведение информации до персонала и населения;

• возможность приема информации о ЧС на рядом  расположенных ПОО.

Сигналы гражданской обороны передаются – сиренами, производственными и транспортными гудками. Единый предупредительный сигнал – ВНИМАНИЕ ВСЕМ. Виды экстренного сообщения передаются в виде речевой информации в течение 5 минут.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Возможными  источниками  чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера для проектируемого объекта могут являться:

• некачественное строительство;

• разрушение трубопровода с возможным воспламенением газа и термическим воздействием факела на окружающую среду;

• взрыв газо-паровоздушной смеси;

• обрушение и повреждение сооружений установок;

• отказы и аварии по причине просадок трубопроводов и опор;

• внутренняя коррозия трубопроводов и оборудования;

• механическое повреждение;

• нарушение норм технологического режима;

• внешние воздействия природного и техногенного характера.

• в случае диверсионных актов, в результате которых могут быть разрушены крановые узлы, как наиболее доступные и опасные с точки зрения величины объема  выбрасываемого при этом газа из газотранспортной магистрали.

Проектные решения раздела направлены на обеспечение защиты населения и территорий и снижение материального ущерба от ЧС техногенного и природного характера, от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также диверсиях

Для исключения аварийных ситуаций на проектируемом объекте, необходимо строго соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности, все ремонтные работы должны проводиться только квалифицированными работниками с соблюдением необходимых мер безопасности.

Работающий персонал на проектируемом объекте не предусмотрен. Аварийные работы выполняют бригады специальной газовой службы, выезжающие по вызовам на места в специально оснащенных аварийных машинах.

Газопровод высокого и низкого давления, запроектирован в соответствии с действующими нормами и правилами на нормативном удалении от сооружений и коммуникаций.

Места массового скопления людей, находящихся в возможной зоне действия поражающих факторов при авариях значительно малы, т.к  население проживает вне зон действия поражающих факторов при аварии на газопроводе.

Безопасность людей в случае возможной аварии обеспечивается своевременной эвакуацией людей из зоны действия поражающих факторов, в соответствии с правилами эвакуации при авариях.

Оповещение при ЧС проводится по тем же каналам теле и радиовещания, что и оповещение по сигналам ГО. Виды экстренного сообщения передаются в виде речевой информации в течение пяти минут для населения на территории попавшей в зону химического заражения или в зону аварии.

1.1.7 Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории

Площадь зоны размещения линейного объекта – проектируемого газопровода «Распределительные газопроводы в с. Голубята (2 очередь) Добрянского района Пермского края» составляет 17646 кв.м.

Перечень земельных участков, затрагиваемых при строительстве линейного объекта «Распределительные газопроводы в с. Голубята (2 очередь) Добрянского района Пермского края» приведен в таблице №4.

Таблица №4

| № п/п | Кадастровый номер | Собственник | Площадь общая, кв. м | Занимаемая площадь кв. м | Категория земель | Возможные способы использования части земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 59:18:0290101:ЗУ1 | Земли неразграниченной государственной собственности | - | 16820 | Земли населённых пунктов | Договор аренды |
| 2 | с. Голубята, ул. Молодежная д.5 кв.2 | Лыскина Ольга Германовна | - | 22 | Земли населённых пунктов | Получение согласия на использование части земельного участка |
| 3 | с. Голубята, ул. Полевая д.7 кв.1 | Медведьев Анатолий Валентинович | - | 6 | Земли населённых пунктов | Получение согласия на использование части земельного участка |
| 4 | с. Голубята, ул. Полевая д.7 кв.2 | Пашин Иван Викторович | - | 4 | Земли населённых пунктов | Получение согласия на использование части земельного участка |
| 5 | 59:18:0290101:4 | Плотникова Любовь Григорьевна | 1700 | 28 | Земли населённых пунктов | Получение согласия на использование части земельного участка |
| 6 | 59:18:0290101:15 | Балдин Александр Киприянович | 2600 | 7 | Земли населённых пунктов | Получение согласия на использование части земельного участка |
| 7 | 59:18:0290101:19 | Бывальцев Александр Аркадьевич | 3300 | 31 | Земли населённых пунктов | Получение согласия на использование части земельного участка |
| 8 | 59:18:0290101:37 | Коскова Фаина Ивановна | 1600 | 14 | Земли населённых пунктов | Получение согласия на использование части земельного участка |
| 9 | 59:18:0290101:50 | Карпова Ольга Аркадьевна; Карпова Мария Валерьевна; Карпов Валерий Юрьевич | 2366 | 9 | Земли населённых пунктов | Получение согласия на использование части земельного участка |
| 10 | 59:18:0290101:68 | Михалева Надежда Евгеньевна | 1548 | 13 | Земли населённых пунктов | Получение согласия на использование части земельного участка |
| 11 | 59:18:0290101:78 | Новоселов Алексей Александрович; Новоселова Гулямза Шарифзяновна | 555 | 17 | Земли населённых пунктов | Получение согласия на использование части земельного участка |
| 12 | 59:18:0290101:85 | Жигунов Геннадий Ильич | 1879 | 10 | Земли населённых пунктов | Получение согласия на использование части земельного участка |
| 13 | 59:18:0290101:95 | Ярославцева Людмила Васильевна | 1513 | 10 | Земли населённых пунктов | Получение согласия на использование части земельного участка |
| 14 | 59:18:0290101:100 | Ханжин Валентин Николаевич | 2978 | 10 | Земли населённых пунктов | Получение согласия на использование части земельного участка |
| 15 | 59:18:0290101:127 | Струнин Владимир Григорьевич | 1300 | 39 | Земли населённых пунктов | Получение согласия на использование части земельного участка |
| 16 | 59:18:0290101:164 | Аренда,Афанасьев Алексей Александрович | 2842 | 18 | Земли населённых пунктов | Получение согласия на использование части земельного участка |
| 17 | 59:18:0290101:854 | Лызов Константин Васильевич | 2550 | 117 | Земли населённых пунктов | Получение согласия на использование части земельного участка |
| 18 | 59:18:0290101:7 | Иванова Марина Владимировна, Иванов Юрий Анатольевич, Иванов Вячеслав, Иванова Екатерина Юрьевна | 1500 | 8 | Земли населённых пунктов | Получение согласия на использование части земельного участка |
| 19 | 59:18:0290101:882 | Коркодинова Галина Ивановна Юрьевич | 770 | 4 | Земли населённых пунктов | Получение согласия на использование части земельного участка |
| 20 | 59:18:0290101:888 | Муниципальное образование "Вильвенское сельское поселение" Добрянского муниципального района Пермского края | 13000 | 344 | Земли населённых пунктов | Соглашение об установлении сервитута |
| 21 | 59:18:0290101:892 | Голубцова Татьяна Ивановна | 734 | 18 | Земли населённых пунктов | Получение согласия на использование части земельного участка |
| 22 | 59:18:0290101:893 | Карпова Надежда Юрьевна | 3453 | 9 | Земли населённых пунктов | Получение согласия на использование части земельного участка |
| 23 | 59:18:0290101:894 | данные отсутствуют | 825 | 7 | Земли населённых пунктов | Соглашение об установлении сервитута |
| 24 | 59:18:0290101:1007 | Жаркова Любовь Ивановна; Жарков Вадим Тагирович | 1410 | 10 | Земли населённых пунктов | Получение согласия на использование части земельного участка |
| 25 | 59:18:0290101:1008 | Казанцев Владимир Васильевич | 2188 | 64 | Земли населённых пунктов | Получение согласия на использование части земельного участка |
| 26 | 59:18:0290101:1009 | Коскова Надежда Станиславовна | 1100 | 7 | Земли населённых пунктов | Получение согласия на использование части земельного участка |