ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

по снижению потерь коммунальных ресурсов на территории Добрянского городского округа
в сфере теплоснабжения, водоснабжения за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Ответственные | План срок | Показатели |
| п/п | исполнители | Ед. | Кол-во |
| Раздел I. Сфера теплоснабжения |
| 1. | Проведение технического обследования состояния объектов системтеплоснабжения с определением уровня износа (сети, источники) | Ресурсоснабжающиеорганизации (далее —РСО), Муниципальныеобразования (далее - МО) | 1 раз в год послеокончанияотопительногосезона | ед. | 289 |
| 2. | Проведение мероприятий на тепловых сетях |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение работ по ремонту, капитальному ремонту,реконструкции, строительству тепловых сетей, в т.ч. сиспользованием современных технологий (предизолированныхстальных трубопроводов в пенополиуретановой изоляции) | РСО | Ежегодно вмежотопительныйпериод | м. | 2600 |
| 2.2 | Проведение работ по замене тепловой изоляции | РСО | Постоянно | м. | 300 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Вывод из эксплуатации тепловых сетей в связи с переводом ИЖСна газовое теплоснабжение | РСО, МО | Ежегодно | м. | 0 |
| 2.4 | Строительство циркуляционных трубопроводов горячеговодоснабжения до потребителей. Установка на центральныхтепловых пунктах насосов с частотным регулированием | РСО, МО | Ежегодно вмежотопительныйпериод | м. | 0 |
| 3 | Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение актуализации схем теплоснабжения и включение в ихсостав мероприятий, направленных на достижение нормативовтехнологических потерь при передаче тепловой энергии,теплоносителя по тепловым сетям | МО, РСО | Ежегодно, по мерезавершенияутверждения сроков | сд. | 1 |
| 3.2 | Выявление фактов бездоговорного потребления тепловой энергии | РСО | Постоянно | ед. | 0 |
| 3.3 | Оснащение объектов потребителей тепловой энергии приборамиучета | РСО,Организации,осуществляющиеуправлениемногоквартирнымидомами (управляющиекомпании, товариществасобственников жилья,жилищные кооперативы,иныеспециализированныепотребительскиекооперативы) (далее -УК) | Постоянно | ед. | 198 |
| 3.4 | Передача бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктурына обслуживание в РСО | МО, РСО | Постоянно | ед. | 0 |
| Раздел II. Сфера водоснабжения |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Проведение актуализации схем водоснабжения и включение в ихсостав мероприятий, направленных на достижение нормативовтехнологических потерь при транспортировке воды по системамводоснабжения | МО | Ежегодно, по мерезавершения сроков | ед. | 1 |
| 5 | Мониторинг состояния сетей водоснабжения и проведениедиагностики с применением современных технологий | РСО | Ежемесячно | м. | 0 |
| 6 | Выявление факторов самовольного подключения потребителей ксистеме водоснабжения в отсутствие договора о подключении | РСО | Ежемесячно | ед. | 16 |
| 7 | Оснащение объектов потребителей услуг по холодномуводоснабжению приборами учета | РСО, УК | Постоянно | ед. | 289 |
| 8 | Капитальный ремонт, строительство и реконструкция сетейводоснабжения с использованием современных технологий | РСО, МО | По мере износасетей либо всоответствии сграфикомутвержденных работ | м. | 2220 |