ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

по снижению потерь коммунальных ресурсов на территории Добрянского городского округа  
в сфере теплоснабжения, водоснабжения за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Ответственные | План срок | Показатели | |
| п/п | исполнители | Ед. | Кол-во |
| Раздел I. Сфера теплоснабжения | | | | | |
| 1. | Проведение технического обследования состояния объектов систем теплоснабжения с определением уровня износа (сети, источники) | Ресурсоснабжающие организации (далее — РСО), Муниципальные образования (далее - МО) | 1 раз в год после окончания отопительного сезона | ед. | 289 |
| 2. | Проведение мероприятий на тепловых сетях |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, строительству тепловых сетей, в т.ч. с использованием современных технологий (предизолированных стальных трубопроводов в пенополиуретановой изоляции) | РСО | Ежегодно в межотопительный период | м. | 2600 |
| 2.2 | Проведение работ по замене тепловой изоляции | РСО | Постоянно | м. | 300 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Вывод из эксплуатации тепловых сетей в связи с переводом ИЖС на газовое теплоснабжение | РСО, МО | Ежегодно | м. | 0 |
| 2.4 | Строительство циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения до потребителей. Установка на центральных тепловых пунктах насосов с частотным регулированием | РСО, МО | Ежегодно в межотопительный период | м. | 0 |
| 3 | Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение актуализации схем теплоснабжения и включение в их состав мероприятий, направленных на достижение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | МО, РСО | Ежегодно, по мере завершения утверждения сроков | сд. | 1 |
| 3.2 | Выявление фактов бездоговорного потребления тепловой энергии | РСО | Постоянно | ед. | 0 |
| 3.3 | Оснащение объектов потребителей тепловой энергии приборами учета | РСО,  Организации, осуществляющие управление многоквартирными домами (управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, иные  специализированные потребительские кооперативы) (далее - УК) | Постоянно | ед. | 198 |
| 3.4 | Передача бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры на обслуживание в РСО | МО, РСО | Постоянно | ед. | 0 |
| Раздел II. Сфера водоснабжения | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Проведение актуализации схем водоснабжения и включение в их состав мероприятий, направленных на достижение нормативов технологических потерь при транспортировке воды по системам водоснабжения | МО | Ежегодно, по мере завершения сроков | ед. | 1 |
| 5 | Мониторинг состояния сетей водоснабжения и проведение диагностики с применением современных технологий | РСО | Ежемесячно | м. | 0 |
| 6 | Выявление факторов самовольного подключения потребителей к системе водоснабжения в отсутствие договора о подключении | РСО | Ежемесячно | ед. | 16 |
| 7 | Оснащение объектов потребителей услуг по холодному водоснабжению приборами учета | РСО, УК | Постоянно | ед. | 289 |
| 8 | Капитальный ремонт, строительство и реконструкция сетей водоснабжения с использованием современных технологий | РСО, МО | По мере износа сетей либо в соответствии с графиком  утвержденных работ | м. | 2220 |